## 総合斎苑わかくさ
資料６ 電気料金シミュレーション
提案する数値を入力すること
＜基準電気料金＞ | [17 empty] | （税込み）
基準情報 | [5 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計
施設電気使用量（基準）（kWh） |  | 391750 |  | 電気使用量（kWh）※3 |  | 36123 | 35543 | 31837 | 29614 | 23947 | 26900 | 35742 | 41854 | 40323 | 35425 | 29791 | 24651 | 391750
基準契約 | 契約電力（kW） | 241 |  | 基準 | 基本料金（円） 力率0.85 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 351575.861 | 4218910.332
| 基本料金単価（円/kW） | 1716.26 |  |  | 従量料金（円） | 805904.13 | 792964.33 | 710283.47 | 660688.34 | 534257.57 | 600139 | 836362.8 | 979383.6 | 943558.2 | 790331.75 | 664637.21 | 549963.81 | 8868474.21
| 従量料金単価（円/kWh） 7,8,9月 | 20.3 |  |  | 計 | 1157479.991 | 1144540.191 | 1061859.331 | 1012264.201 | 885833.431 | 951714.861 | 1187938.661 | 1330959.461 | 1295134.061 | 1141907.611 | 1016213.071 | 901539.671 | 13087384.542
| 従量料金単価（円/kWh） 7,8,9月以外 | 19.21 |  | ※1 2026年度の単価を使用
| 再エネ賦課金（円/kWh）※1 | 4.18 |  | ※2 2025年度の平均を使用 |  | 10月: 基準年間電気料金; 12月: 13087384.542
| 燃料調整費（円/kWh）※2 | -1.08 |  | ※3 令和7年1月～12月の電気使用量を使用
＜電気料金（基本提案）＞
提案内容 | [5 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計
施設電気使用量（基準）（kWh） |  | 391750 |  | 電気使用量（kWh）※3 |  | 36123 | 35543 | 31837 | 29614 | 23947 | 26900 | 35742 | 41854 | 40323 | 35425 | 29791 | 24651 | 391750
PPA | PPAによる太陽光発電設備容量（kW） |  |  | PPA | PPA想定自家消費電力量（kWh） | [12 empty] | 0
| PPAによる蓄電池容量（kWh） |  |  |  | PPA電気料金（円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPAによる想定自家消費電力量（kWh） | 0 |  | 基準 | 不足分電気使用量（kWh） | 36123 | 35543 | 31837 | 29614 | 23947 | 26900 | 35742 | 41854 | 40323 | 35425 | 29791 | 24651 | 391750
| PPA電気料金単価（円） |  |  |  | 基本料金（円） 力率0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基準契約 | 不足分電気購入量（kWh） | 391750 |  |  | 従量料金（円） | 805904.13 | 792964.33 | 710283.47 | 660688.34 | 534257.57 | 600139 | 836362.8 | 979383.6 | 943558.2 | 790331.75 | 664637.21 | 549963.81 | 8868474.21
| 契約電力（kW） |  |  |  | 計 | 805904.13 | 792964.33 | 710283.47 | 660688.34 | 534257.57 | 600139 | 836362.8 | 979383.6 | 943558.2 | 790331.75 | 664637.21 | 549963.81 | 8868474.21
| 基本料金単価（円/kW） | 1716.26
| 従量料金単価（円/kWh） 7,8,9月 | 20.3 |  |  |  | 10月: 提案年間電気料金; 12月: 8868474.21
| 従量料金単価（円/kWh） 7,8,9月以外 | 19.21 |  |  | 年間の効果 | 1月: 効果量
| 再エネ賦課金（円/kWh）※1 | 4.18 |  |  | 自家消費量（kWh） | 1月: 0
| 燃料調整費（円/kWh）※2 | -1.08 |  |  | 温室効果ガス排出削減量（t-CO2） | 1月: 0; 2月: 排出係数（0.388kg-CO2）; 10月: 基準年間電気料金との差額; 12月: 4218910.332
[5 empty] | 自家消費率（%） | 1月: 0
＜電気料金（独自提案）＞
提案内容 | [5 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計
施設電気使用量（基準）（kWh） |  | 0 |  | 電気使用量（kWh） | [13 empty] | 0
PPA | PPAによる太陽光発電設備容量（kW） |  |  | PPA | PPA想定自家消費電力量（kWh） | [12 empty] | 0
| PPAによる蓄電池容量（kWh） |  |  |  | PPA電気料金（円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPAによる想定自家消費電力量（kWh） | 0 |  | 基準 | 不足分電気使用量（kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPA電気料金単価（円） |  |  |  | 基本料金（円） 力率0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基準契約 | 不足分電気購入量（kWh） | 0 |  |  | 従量料金（円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 契約電力（kW） |  |  |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 基本料金単価（円/kW） | 1716.26
| 従量料金単価（円/kWh） 7,8,9月 | 20.3 |  |  |  | 10月: 提案年間電気料金; 12月: 0
| 従量料金単価（円/kWh） 7,8,9月以外 | 19.21 |  |  | 年間の効果 | 1月: 効果量
| 再エネ賦課金（円/kWh）※1 | 4.18 |  |  | 自家消費量（kWh） | 1月: 0
| 燃料調整費（円/kWh）※2 | -1.08 |  |  | 温室効果ガス排出削減量（t-CO2） | 1月: 0; 2月: 排出係数（0.388kg-CO2）; 10月: 基準年間電気料金との差額; 12月: 13087384.542
[5 empty] | 自家消費率（%） | 1月: #DIV/0!
Note on D23: 太陽光発電設備設置及び蓄電池の設置に伴い想定される最大需要電力を入力すること。
Note on H36: 独自提案として、「電気料金削減につながる蓄電池の運用」等を提案する場合は、その運用に伴い電気使用量が増加することも考えられるため、それを考慮した電気使用量を記入すること。 （令和7年1月～12月の電気使用量を基準にシミュレーションすること。）
Note on D42: 太陽光発電設備設置及び蓄電池の設置に伴い想定される最大需要電力を入力すること。